Kehr- und Überprüfungsordnung (Neue Fristen und Gebühren) 
Bis zum 31.12.2009 ergaben sich die Fristen und Gebühren nach dem jeweiligen Länderrecht. In Bayern richteten sich die Kehr- und Überprüfungsfristen nach der bayerischen Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO), die Kehr- und Überprüfungsgebühren nach der Kehr- und Überprüfungsgebührenordnung (KÜ GebO). 
Am 16.06.2009 hat der Bundesrat nun die erste bundeseinheitliche Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) verabschiedet. Damit gelten seit 01. 01. 2010 erstmals bundesweit einheitliche Tätigkeiten, Fristen und Gebühren für die Sicherheitsüberprüfung durch den Schornsteinfeger. 
Die Bundes-KÜO wird mit Ablauf der Übergangsfrist Ende 2012 außer Kraft treten und durch eine neue Bundes-KÜO ersetzt werden, in der auch die Erhebung von Kosten für die den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfegern vorbehaltenen Tätigkeiten geregelt werden. Für die seit dem 29. November 2008 durch Schornsteinfeger aus dem EU-Ausland und für die ab 2013 im freien Wettbewerb innerhalb des Schornsteinfegerhandwerks erbrachten Schornsteinfegertätigkeiten sind jedoch keine Gebühren mehr festgelegt. Diese Preise können zwischen Grundstückseigentümer und Betrieb frei ausgehandelt werden. 
Kehr- und Überprüfungsfristen nach der Kehr- und Überprüfungsordnung 
Feste Brennstoffe 
ganzjährig genutzt:	4x Kehren 
während der Heizperiode:	3x Kehren 
BHKW:	2x Kehren 
Holz- und Pelletheizung mit Messpflicht:	2x Kehren

Flüssige Brennstoffe
regelmäßig genutzt:	3x Kehren
mehr als gelegentlich:	2x Kehren
gelegentlich:	1x Kehren

Messpflichtige Anlagen:	1x überprüfen
Brennwert, raumluftunabhängig und schwefelarmes Heizöl:	alle 2 Jahre 
Notstromaggregat:	alle 3 Jahre 
Gasförmige Brennstoffe:
raumluftabhängige Feuerstätte:	1x überprüfen
raumluftunabhängige Feuerstätte:	alle 2 Jahre
BHKW u. ortsfeste Verbrennungsmotoren:	alle 2 Jahre
selbstkalibrierende Brennwertanlage: 	alle 3 Jahre

Die fach- und sachgerechte Terminierung der Feuerungsanlage nimmt der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger vor, welche dem Feuerstättenbescheid entnommen werden kann. Bei festen Brennstoffen bezieht sich die Kehrpflicht auf die Abgasanlage. (Rauchrohr und Kamin)
Die Überprüfung bei überprüfungspflichtigen Feuerstätten (Öl und Gas) beinhaltet eine CO-Messung, die Heiz- und Abgaswege sowie die Verbrennungsluftzufuhr.